Министерство образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение

«Алтайский агротехнический техникум»»

рАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.09 Электротехника и электроника

специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям)

Троицкое

2019

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА разработана на основе примерной программы учебной дисциплины, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям).

(Приказ Минобрнауки от 11.08.2014г. №965)

Составитель:

Жуков М.Ю – преподаватель КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»»

| РАССМОТРЕНА цикловой методической комиссией общетехнических и специальных дисциплин Протокол № 1 от « ___ » ________ 2019г. Председатель ЦМК__________/Т.В. Вебер/ |  | СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по учебной работе От «__ » ________ 2019г.. ____________________/Г.И. Кошкарова/ |
| --- | --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2.СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 3.условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 10 |
| 4.Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.09  ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.06. Профессиональное  обучение  (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических схем;

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

- контролировать качество выполняемых работ;

- производить контроль различных параметров;

- читать инструктивную документацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методы расчета электрических цепей;

- принцип работы типовых электронных устройств;

- техническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

- основные виды технических средств сигнализации;

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты.

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;

- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 26 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 34 |
| Итоговая аттестация в форме диф.зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Электротехника и электроника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Введение | Содержание учебного материала | 2 |
|  | История развития электротехники. Значение и место курса Электротехника и электроника в подготовке специалистов. |  |
| Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. |  |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | 1.Законы Ома, электродвижущая сила. Режимы работы источников питания. |  |
|  | 2.Работа, мощность и тепловое действие тока. Закон Джоуля – Ленца. |  |
|  | 3.Параллельное, последовательное и смешанное соединение потребителей. Расчет смешанного соединения потребителей. |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |
|  | №1 Последовательное соединение потребителей. |  |
|  | №2 Параллельное соединение потребителей. |  |
|  | №3Измерение мощности в цепи постоянного тока. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Поиск и анализ информации по сайту по теме: « Перспективы развития энергосистемы Алтайского края». | 2 |
| Тема 1.2. Магнитные цепи и электромагнетизм. | Содержание учебного материала | 4 |
|  | 1.Элементы магнитной цепи, их характеристика. Проводник с током в магнитном поле, закон Ампера. |  |
|  | 2.Магнитные свойства веществ. Намагничивание ферромагнитных материалов, их применение. |  |
|  | 3.Явление электромагнитной индукции, ее практическое применение. Понятие о вихревых токах. Индуктивность и явление самоиндукции. Взаимоиндукция и ее использование |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |
|  | № 4. Изучение устройства и принципа действия электромагнитного реле. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Определение сечения и диаметра обмоточного провода Режимы работы источников питания | 4 |
| Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 8 |
|  | 1. Основные величины и способы изображения переменного тока. Понятие о фазе. Векторные диаграммы. |  |
|  | 2.Электрические цепи переменного тока с активным, индуктивным и емкостным сопротивлением. Закон Ома для этих цепей. |  |
|  | 3.Неразветвленные цепи переменного тока: расчет, векторные диаграммы. Резонанс напряжений. |  |
|  | 4.Разветвленные цепи переменного тока: расчет, векторные диаграммы. Резонанс токов. |  |
|  | 5.Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока. Коэффициент мощности. |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |
|  | №5 Исследование цепи однофазного переменного тока. |  |
|  | №6 Резонанс напряжений. |  |
|  | №7 Определение мощности и коэффициента мощности в цепи однофазного переменного тока. |  |
|  | № 8. Составление схем включения потребителей однофазного переменного тока. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Мощность бытовых электротехнических устройств Тепловое действие тока в быту и профессии | 4 |
| Тема 1.4. Трехфазная система переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 |
|  | 1.Понятие о трехфазных электрических цепях. Основные элементы трехфазной системы. . Расчет электрических цепей потребителей при трехфазном соединении |  |
|  | 2.Соединение обмоток генератора и потребителя «звездой» и «треугольником». Соотношения между линейными и фазными величинами. Векторная диаграмма. |  |
|  | 3.Мощность трехфазного тока. Вращающееся магнитное поле. |  |
|  | Лабораторные работы | 6 |
|  | № 9. Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой». |  |
|  | № 10.Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «треугольником». |  |
|  | № 11.Электрические схемы соединения потребителей однофазного тока от трехфазного генератора. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Влияние вихревых токов на электротехнические устройства Применение резонанса тока и напряжения Роль нулевого провода при соединении «звездой» | 4 |
| Раздел 2. Электротехнические устройства. |  |  |
| Тема 2.1. Общие сведения об электротехнических устройствах. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Электротехнические устройства, как преобразователи электроэнергии в другие виды энергии. Общие сведения об электросвязи и радиосвязи. |  |
| Тема 2.2. Электроизмерительные приборы и измерения. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Погрешности измерений. Понятие о классе точности приборов. Классификация электроизмерительных приборов. |  |
|  | Измерение параметров электрических цепей. Общие сведения о цифровых измерительных приборах. |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |
|  | № 12. Измерение сопротивления методом вольтметра-амперметра. |  |
|  | №13. Определение потерь электроэнергии в линиях электропередач». |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Режимы работы электротехнических устройств Использование электросвязи в профессии | 4 |
| Тема 2.3. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 2 |
|  | Назначение трансформаторов, их классификация, применение. Устройство, принцип действия и основные параметры. |  |
|  | Режимы работы трансформатора. Потери мощности и кпд трансформаторов. Расчет параметров трансформаторов |  |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | №14 Испытание однофазного трансформатора |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Трансформаторы специального назначения Понятие о трехфазных трансформаторах | 4 |
| Тема 2.4. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 4 |
|  | Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. |  |
|  | Понятие о скольжении, перегрузка асинхронного двигателя. Реверс асинхронного двигателя. |  |
|  | Однофазные асинхронные двигатели: их устройство, принцип действия, особенности пуска и область применения. |  |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | №15 Машины постоянного тока: устройство и принцип действия. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Механические передачи от двигателя к рабочей машине. Установка пускозащитной аппаратуры. Технологические датчики, реле. | 4 |

| Раздел 3. Электроника |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тема 3.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала | 4 |
|  | Электропроводность полупроводников, образование и свойства p-n перехода, |  |
|  | Прямое и обратное включение p-n перехода, вольтамперная характеристика p-n перехода. |  |
|  | Биполярные транзисторы: устройство и принцип действия. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 4 |
|  | Подготовить презентацию по теме: Полупроводники. Свойства р-п перехода. Приборы на основе п- и р- типов. Нанотехнологии в электронике. |  |
| Тема3.2. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 6 |
|  | Выпрямительные диоды: условные обозначения, устройство, принцип действия. |  |
|  | Стабилитроны вольтамперные характеристики, параметры, маркировка и применение. |  |
|  | Основные понятия цифровой электроники |  |
|  | Лабораторная работа | 2 |
|  | №16 Измерение напряжения и токов в различных точках схем ОПВ и ДПВ. |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выпрямители и сглаживающие фильтры. Основные понятия цифровой электроники | 4 |

| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 102 |
| --- | --- |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 68 |
| Лабораторные работы | 26 |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  электротехники и  лаборатории электротехнических измерений.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий для кабинета электротехники.

Оборудование лаборатории электротехнических измерений:

- модульный учебный комплекс МУК-ЭТ1,  предназначенный для проведения практикума по электротехнике;

- инструкции к проведению лабораторно-практических работ;

- инструменты;

- приборы и приспособления.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Немцов, М.В. Электротехника [Текст]:учеб.пособ.для студ.сред.учеб.завед. / М.В. Немцов, И.И.Светлаков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 567 с. – [Допущено МО РФ]

2.Петленко, Б.И. Электротехника и электроника [Текст]: учебник для образ.учрежд. сред. проф. образ. / Б.И.Петленко, Ю.М.Иньков, А.В.Крашенинников.-3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. – [Допущено МО РФ]

3. Полещук, В.И. Задачник по электротехнике и электронике [Текст]: учебное пособие для образ.учрежд. сред. проф. образ. / В.И.Полещук.-6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. –224  с. – [Рекомендовано ФГУ «ФИРО»]

Дополнительная литература:

1. Евдокимов Ф.Е. Электротехника [Текст]: учеб.пособ.для студ.сред.учеб.завед. / Евдокимов Ф.Е.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 571 с. – [Допущено МО РФ]

Интернет-ресурс:

- www.e-scien+is+.ru – информационно-аналитический сайт по электротехнике.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| -рассчитывать параметры электрических схем | лабораторные работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| -эксплуатировать электроизмерительные приборы | лабораторные работы |
| -контролировать качество выполняемых работ | лабораторные работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| -производить контроль различных параметров | лабораторные работы |
| -читать инструктивную документацию | лабораторные работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| Знания: |  |
| -методы расчета электрических цепей | тесты рубежного контроля, лабораторные работы, внеаудиторная самостоятельная работа |
| -принцип работы типовых электронных устройств | внеаудиторная самостоятельная работа |
| -техническую терминологию | лабораторные работы, тесты рубежного контроля |
| -основные законы электротехники | лабораторные работы, тесты рубежного контроля ,внеаудиторная самостоятельная работа |
| -общие сведения об электросвязи и радиосвязи | внеаудиторная самостоятельная работа |
| -основные виды технических средств сигнализации | внеаудиторная самостоятельная работа |
| -основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты | лабораторные работы, тесты рубежного контроля ,внеаудиторная самостоятельная работа |