Главное управление образования и науки Алтайского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий агротехнический техникум»

(КГБПОУ «ТАТТ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГБПОУ «ТАТТ»

____________А.А. Завьялов

«__»  ____________  2016 г.

рабочая программа

прфессионального модуля

ПМ.04 организация  видов работ  при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК.04.02 Реконструкция зданий

специальности 08.02.01

Строительство и

эксплуатация зданий и сооружений

Троицкое

2016

Рабочая  программа профессионального модуля ПМ.04 Организация работ при эксплуатации и реконструкции  строительных объектов, МДК.04.02 Реконструкция зданий, разработана на основе примерной программы, составленной в  соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Составитель:

Высоцкая Н.И. - преподаватель КГБПОУ «ТАТТ»

| Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссией общетехнических и специальных дисциплин протокол № __ от «__»_______ 201 __ года Председатель ЦМК _______________________А.Н.Калашников | СОГЛАСОВАНО заместитель директора по учебной работе от «__»________201__ года ______________________Г.И.Кошкарова |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ      4                          
2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ       7

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 9

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    11

5 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ                          16                  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       МОДУЛЯ

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.04  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.04.02 Реконструкция зданий.

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  ПМ.04 МДК.04.02 Реконструкция зданий входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО базовой подготовки, по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК.4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК.4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК.4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при наличии среднего (полного) общего образования.

4

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;  организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;  выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий; осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений;

уметь: выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; вести журналы наблюдений; работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; определять сроки службы элементов здания; -применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций; заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; составлять графики проведения ремонтных работ; проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; проводить работы текущего и капитального ремонта; выполнять обмерные работы; оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;-выполнять чертежи усиления различных элементов здания; оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового         5                    оборудования зданий; читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;

знать: аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;конструктивные элементы зданий;группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; требования к нормативной документации; систему технического осмотра жилых зданий; техническое обслуживание жилых домов; организацию и планирование текущего ремонта; организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; порядок приемки здания в эксплуатацию; комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций; виды инженерных сетей и оборудования зданий; электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;  параметры испытаний различных систем; методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; основные методы оценки технического состояния зданий; основные способы усиления конструкций зданий; объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; проектную и нормативную документацию по реконструкции зданий; методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля МДК.04 .02 Реконструкция зданий : всего –318 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часа; самостоятельной работы обучающегося – 70 часов;                            6

учебной практики: 36 часов ;

производственной практики(по профилю специальности : 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК.04.02 Реконструкция зданий  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ПК 2. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ПКЗ. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ПК 4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 6 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 7 | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 8 | Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные традиции. |
| ОК 9 | Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда. |

8

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий», «Электротехники»,  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда и лаборатории «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; комплект справочной, нормативной, технической документации; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия (планшеты, макеты зданий, макеты конструктивных узлов).

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор, интерактивная доска, программы для решения частных задач в процессе проектной работы, видеофильмы по возведению зданий и сооружений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

-посадочные места по количеству обучающихся;

- образцы  инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, макеты фундаментов зданий и сооружений, тематические альбомы, технические регламенты);

11

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  площадки строительных производств и организаций (возможно тренажеры, модели, макеты, компьютерные, телекоммуникационные и другие технические средства

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Нормативно-техническая документация:

1. ВСН 42-85(Р). Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий.

2. ВСН 48-86(р). Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта.

3. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

4. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.

5. ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения.

6. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов.

7. ГОСТ 12.1.009-76 (99) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электробезопасность. Термины и определения».

12

8. ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Заземление. Зануление».

9. ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда «Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

10. МДК 2-04-.2004 Методическое пособие по содержания и ремонту жилищного фонда.

11. МДС 13-4.2000 Положение о порядке оформления разрешений на переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых домах.

12. МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственны зданий и сооружений

13. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Госкомитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. Элита, 2005.

14. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

15. СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

16. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование .

17. СНиП 12.04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

18. 7. ГОСТ 21.507-81.Интерьеры: Рабочие чертежи. .- М.: Изд-во стандартов.1981

13

19. 8. СНиП 31-02-2001. Общественные здания и сооружения.- М.: Изд-во стандартов.2001.

20. 9.СанПиН 42-123-5777-91. Предприятия общественного питания. .- М.: Изд-во стандартов.2001.

21. 10. СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия.- М.: Изд-во стандартов.1987.

22. 11. СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно- технические системы. .- М.: Изд-во стандартов.1985.

Учебники: 1. Ивлиев А.А. Реставрационные строительные работы: учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 2. Девятаева Г.В. Технология реконструкции и модернизации зданий: учебное пособие для СПО.- М.: ИНФРА – М, 2013. 3. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: учебник для СПО.- М.: ИНФРА-М, 2013.

. Интернет -ресурсы

Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций: учебное пособие [Электронный ресурс]. - М.: А-Приор, 2011

www.best-stroy.ru/gost

www.tyumfair.ru

Дополнительные источники: 1. Фиелл Ш. Энциклопедия Дизайна. Концепции. Материалы. Стили.- М.: АСТ, 2009. 2.Исаев В. И. Красота, дизайн, мода. Размышление о стилях, идеях и формообразовании в современном дизайне. - М.: ДеЛи принт, 2009. 3. В.Е. Зайцев, Т.А. Нестерова. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок. - М.: АСАДЕМА, 2009. 4. А.Ф. Юдина. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений. - М.: Академия, 2010.

14

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля проходит в условиях созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях, соответствующих профилю специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Изучению данного модуля предшествует освоение материалов общепрофессиональных дисциплин: «Инженерная графика». «Техническая механика», «Основы геодезии», «Безопасность жизнедеятельности» и профессиональных модулей ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» по направлению подготовки «Строительство»

15

5 .КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

|  |  | Результаты (освоенные профессиональные компетенции) ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |  | Основные показатели оценки результата -оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик конструкций здания -способность выполнять вычисления -умение использовать технические средства и оборудование -расчет количества аварийных и диспетчерских служб - определение морального и физического износа конструктивного элемента здания. - определение среднего срока службы элементов здания и его межремонтный срок |  |  | Формы и методы контроля и оценки Текущий контроль в форме: -устного (фронтального) или письменного опроса на занятиях; -тестирование или контрольные работы по темам МДК; -экспертная оценка выполнения заданий на практическом занятии; -экспертная оценка оформления и выполнения практических работ; -защита практических работ; -решения ситуационных задач; - оформление и проверка разделов дневника по практикам Рубежный контроль в форме: -тест в виде вопросов по основным темам (разделам) МДК Промежуточный контроль в форме: -зачѐта и (или) экзамена; -зачѐта по одному из разделов производственной и преддипломной практики Текущий контроль в форме: -устного (фронтального) или письменного опроса на занятиях; -тестирование или контрольные работы по темам МДК; -экспертная оценка выполнения заданий на практическом занятии; -экспертная оценка оформления и выполнения практических работ; -защита практических работ; -решения ситуационных задач; - оформление и проверка разделов дневника по практикам Рубежный контроль в форме: -тест в виде вопросов по основным темам (разделам) МДК Промежуточный контроль в форме: -зачѐта и (или) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | экзамена; -зачѐта по одному из разделов производственной и преддипломной практики |  |
|  |  | ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |  | заполнение журналов измерений и выполнение вычислений -грамотные ответы на поставленные вопросы, использование профессиональной лексики -умение обосновать свою точку зрения по проблем |  |  | Текущий контроль в форме: -устного (фронтального) или письменного опроса на занятиях; -тестирование или контрольные работы по темам МДК; -экспертная оценка выполнения заданий на практическом занятии; -экспертная оценка оформления и выполнения практических работ; -защита практических работ; -решения ситуационных задач; - оформление и проверка разделов дневника по практикам Рубежный контроль в форме: -тест в виде вопросов по основным темам (разделам) МДК Промежуточный контроль в форме: -зачѐта и (или) экзамена; -зачѐта по учебной практике, по одному из разделов производственной и преддипломной практики - |  |
|  |  | ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |  | Проведение производственного инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте в соответствии со СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве -планирование работ по реконструкции выполняет согласно ВСН 58-88 Положение об организации и проведению реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения |  |  | Текущий контроль в форме: - устного (фронтального) или письменного опроса на занятиях; -тестирование или контрольные работы по темам МДК; -экспертная оценка выполнения заданий на практическом занятии; -экспертная оценка оформления и выполнения практических; -защита практических работ; - оформление и проверка разделов дневника по практикам Рубежный контроль в форме: -тест в виде вопросов по основным темам (разделам) МДК Промежуточный контроль в форме: -зачѐта и (или) экзамена; -зачѐта по учебной практике, по одному из разделов производственной и преддипломной практики |  |
|  |  | ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии |  | наблюдение |  |  |  |
|  |  | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области подготовки и проведения инженерных изысканий, в разработке и проектировании конструктивных и объемно-планировочных решений, организации строительства и составления технологических решений зданий и сооружений; оценка эффективности и качества выполнения |  | Экспертная оценка |  |  |  |
|  |  | ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации ОК 9. Ориентироваться в частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки проектов зданий и сооружений эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные носители создание отдельных разделов технических регламентов с использованием вычислительных комплексов и программ для проектирования и расчѐта зданий и сооружений - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами, руководством и потребителями в ходе обучения и прохождения практики - самоанализ и коррекция результатов собственной работы организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля анализ инноваций и приоритетных направлений в области разработки технических регламентов зданий и сооружений |  | Экспертная оценка Экспертная оценка Экспертная оценка Экспертная оценка, наблюдение Экспертная оценка Экспертная оценка Экспертная оценка |  |  |  |

19

3 .СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

|  |  |  | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная часов |  |  | Производственная (по профилю специальности),** часов |  |  |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, | в т.ч., курсовая работа (проект), | Всего, часов |  | в т.ч., курсовая работа (проект) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |
| ПК 4.1 -4. 4 | Раздел 1.Оценка технического | 84 | 60 | 30 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | технического состояния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зданий и сооружений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПК 4.1 — 4.4 | Раздел 2.Организация | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | видов работ по | 126 | 80 | 30 |  | 46 |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкции зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и сооружений. У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
|  | Производственная |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 318 | 140 | 60 |  | 70 |  |  |  |  |  |  |

9

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04.)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ),междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект | Объем часов | Уровень освоения профессионального модуля |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий |  | 210 |  |
| Раздел 1. Проведение мероприятий по оценке технического состояния зданий и сооружений. |  | 84 |  |
| Тема1.1 Цели и задачи оценки технического состояния зданий и сооружений . |  | 6 |  |
|  | Содержание учебного материала:Цели и задачи оценки технического состояния зданий и сооружений. Развитие методов обследования и оценки технического состояния конструкций. | 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Инструментальная база для обследования зданий |  |  |
|  | Магнитные и электромагнитные испытания |  |  |
| Тема1.2. Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений |  | 16 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала: Старение и износ материалов конструкций. Методы и средства оценки технического состояния зданий и сооружений. Представление о напряжённом состоянии конструкций Виды деформаций, изучение и измерение деформаций. .Методика и средства замера деформаций. Методы определения прочности материала конструкции. Методы определения теплозащитных качеств конструкций ,определение параметров микроклимата. | 6 |  |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | 1.Произвести визуальный осмотр,выявить дефекты конструкций. Схематически изобразить дефект на фасаде ,плане здания. |  |  |
|  | 2.Составление дефектной ведомости. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6 |  |
|  | Виды и состав работ при обследовании зданий |  |  |
|  | Наблюдение за трещинами. |  |  |
|  | Доработка практического задания |  |  |
| Тема1.3. Параметры характеризующие физико – механические свойства материалов конструкций |  | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала: Параметры характеризующие физико – механические свойства материалов конструкций .Определение свойств оснований под фундаменты. Физико –механические параметры,определяемые магнитными и электромагнитными испытаниями. Приборно- инструментальная база обследования зданий. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 8 |  |
|  | Коррозия каменных, конструкций. |  |  |
|  | Коррозия бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |
|  | Коррозия конструкций из глиняного кирпича и керамических изделий . |  |  |
|  | Коррозия металлических конструкций . |  |  |
| Тема 1.4. Методы оценки состояния конструкций здания | . | 6 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала: |  |  |
|  | Методы оценки состояния конструкций здания. Оценка состояния фундаментов. Оценка состояния наружных стен.Оценка состояния перекрытий.Оценка состояния железобетонных элементов балконов, лоджий,козырьков,лестниц. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Контроль теплозащитных качеств ограждений. |  |  |
| Тема 1.5 Методы оценки физического износа конструктивных элементов |  | 14 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: методы оценки физического износа конструктивных элементов.Оценка физического износа отдельных участков конструктивных элементов.Оценка физического износа конструкций из различных материалов. |  |  |
|  | Практическая работа: | 8 |  |
|  | 1. На основе исходных данных и ранее определенного физического износа конструктивных элементов(стен, перегородок, перекрытий, лестниц, полов, крыш, фундаментов), руководствуясь ВСН 53-86(р), определить общий физический износ здания |  |  |
|  | 2.Определение степени физического износа фундамента, цоколя. здания. |  |  |
|  | 3.. Определение степени физического износа стен здания. |  |  |
|  | 4. Определение степени физического износа перекрытий, крыш. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Доработка практического занятия |  |  |
| Тема 1.6. Методы оценки физического износа здания в целом. |  | 12 |  |
|  | Содержание учебного материала: Методы оценки физического износа здания в целом.Восстановительная стоимость здания. пределение восстановительной стоимости отдельных конструкций в общей восстановительной стоимости здания по ВСН | 4 |  |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | 1. Определить общий физический износ здания |  |  |
|  | 2.Поправочные коэффициенты к восстановительной стоимости здания. |  |  |
|  | 3.Восстановительная стоимость здания. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Доработка практического задания |  |  |
| Тема1.7. Моральный износ |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: Моральный износ. Формы морального износа. Способы количественной оценки морального износа. | 2 |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | Определение морального износа здания. |  |  |
| Тема1.8. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений |  | 14 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала: Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и сооружений. Инструментальный контроль технического состояния зданий при плановых и внеочередных осмотрах. Техническое обследование зданий для проектирования их капитального ремонта. Амортизация и износ основных фондов. | 4 |  |
|  | Практические занятия : | 10 |  |
|  | 1.Оценка планировки квартиры, типового этажа здания ,дома. |  |  |
|  | 2.Оценка уровня освещённости комфортности квартиры ,дома |  |  |
|  | 3. Проверка качества квартиры, дома. |  |  |
|  | 4.Технический паспрт квартиры |  |  |
|  | 5.Расчёт планово — предупредительных ремонтов |  |  |
| Тема1.9. Правила безопасности при проведении обследования зданий и сооружений. |  | 2 |  |
|  | Содержание учебного материала: Правила безопасности при проведении обследования зданий и сооружений. |  |  |
| Раздел 2. Модернизация и реконструкция зданий |  | 126 |  |
| Тема 2.1 Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений. |  | 8 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала : Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений.Градостроительная документация.Градостроительный кодекс.Определение видов пользования земельных участков.Порядок оформления и выдачи разрешений на переустройство зданий. Особенности производства работ при реконструкции. Организация работ при реконструкции зданий. Управление реконструкцией. Основные виды и методы капитального ремонта зданий и сооружений.Классификация общественного жилого фонда | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Классификация общественного жилого фонда. |  |  |
|  | Капитальность зданий. |  |  |
| Тема 2.2 Проектно – технологическая документация. |  | 14 |  |
|  | Содержание учебного материала : Проектно - технологическая документация на реконструкцию. Содержание проекта производства работ. Календарное планирование. Содержание строительного генерального плана. Экономическое обоснование при выборе варианта реконструкции | 4 |  |
|  | Практические занятия: | 4 |  |
|  | 1.Календарное планирование работ.. |  |  |
|  | 2.Строительный генеральный план. . |  |  |
|  | Самостоятельная работа; | 6 |  |
|  | ### Общие принципы реконструкции городской застройки. |  |  |
|  | Экономическое обоснование при выборе варианта реконструкции Факторы городской среды влияющие на характер реконструкции существующей застройки. |  |  |
| Тема 2.3 Строительно – монтажные работы при реконструкции. |  | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала : Строительно–монтажные работы при реконструкции. Подготовительные работы в условиях реконструкции. Демонтаж, разборка и разрушение строительных конструкций.Земляные работы в условиях реконструкции.Свайные работы в условиях реконструкции.Монтаж строительных конструкций при реконструкции.Грузоподъёмные машины . | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Бетонные работы при реконструкции.Типы и устройство опалубок . Монтажное оснащение и оснастка. | 4 |  |
| Тема2. 4 Восстановление, усиление и замена конструктивных элементов. |  | 18 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала : Восстановление, усиление и замена конструктивных элементов.Усиление или замена оснований и фундаментов.Восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик стен зданиий. Усиление или замена колонн. . Восстановление и ремонт покрытий чердачного типа,кровли. | 4 |  |
|  | Практические занятия: | 10 |  |
|  | 1.Усиление бутовой кладки фундамента. |  |  |
|  | 2.Усиление подушки столбчатого фундамента. |  |  |
|  | 3. Способы ремонта деревянных стен и перегородок. |  |  |
|  | 4.Усиление пустотных плит, ребристых плит |  |  |
|  | 5.Усиление лестниц, балконов . |  |  |
|  | Самостоятельная работа: 4 |  |  |
|  | Ремонт,усиление.замена лестниц и балконов. |  |  |
|  | Ремонт и восстановление покрытий чердачного типа. |  |  |
| Тема 2.5 Надстройка, пристройка и передвижка |  | 14 |  |
|  | Содержание учебного материала : | 4 |  |
|  | Надстройка, пристройка и передвижение зданий .Использование подземного пространства. Архитектурно –планировочное решения реконструкции зданий старого жилого фонда. |  |  |
|  | Практические занятия: | 6 |  |
|  | 1. Надстройка здания. |  |  |
|  | 2. Пристройка здания. |  |  |
|  | 3.Перепланировка квартиры ,дома. |  |  |
|  | Самостоятельная работа : | 4 |  |
|  | Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем в сборном варианте. |  |  |
|  | Технология реконструкции зданий с применением монолитных встроенных систем. |  |  |
| Тема 2.6 . Реконструкция зданий постройки 1950 -1960 х годов. | . | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала : Реконструкция зданий постройки 1950 -1960 –х годов.Реконструкция зданий с надстройкой мансардными этажами.Технология возведения мансардных этажей с использованием различных конструкций,объёмно – блочных систем,монолитного исполнения. . | 4 |  |
|  | Практическая работа: | 2 |  |
|  | Надстройка мансардного этажа |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Реконструкция крупнопанельных зданий с уширением корпусов и надстройкой |  |  |
|  | Реконструкция здания с использованием несъёмной опалубки. |  |  |
| Тема 2.7 Особенности реконструкции общественных и многоэтажных зданий. |  | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала : Особенности реконструкция общественных и многоэтажных зданий. Переустройство жилых зданий в общественные. Реконструкция и реставрация исторических и культурных памятников. | 4 |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | Составить план реконструкции исторического здания.. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Реставрационные работы. |  |  |
| Тема 2.8 Улучшение эксплуатационных качеств реконструируемых зданий. |  | 10 |  |
|  | Содержание учебного материала : Улучшение эксплуатационных качеств реконструируемых зданий. Эксплуатационные характеристики ограждающих конструкций и теплоизоляционных материалов. Обеспечение теплозащиты конструкции стен. Технология утепления фасадов зданий с изоляцией штукатурными покрытиями. Технология устройства вентилируемых фасадов их утепление и облицовка. | 4 |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | Утепление стен . |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Технология по снижению энергопотребления и повышения комфортности жилья. |  |  |
|  | Характеристика теплоизоляционных материалов. |  |  |
| Тема2. 9. Особенности реконструкции зданий в зимних условиях. |  | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала : Особенности производства работ при реконструкции зданий и сооружений в зимних условиях. Производство работ нулевого цикла. Производство работ надземного цикла. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Технические средства разработки грунтов. |  |  |
|  | Техника безопасности при проведении работ в зимних условиях |  |  |
| Тема2.10. Перспективные направления в реконструкции зданий. |  | 8 |  |
|  | Содержание учебного материала : Перспективные направления в реконструкции зданий, сооружений и застройки населённых мест. Вопросы градостроительной экологии, решаемые при реконструкции. | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Расчетные показатели озеленённых участков реконструируемой застройки | 4 |  |
|  | Экологические вопросы реконструкции территории скоростных магистралей. |  |  |
| Тема2.11 Порядок приёмки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий |  | 10 4 |  |
|  | Содержание учебного материала : Основные требования к приёмке в эксплуатацию зданий и сооружений после капитального ремонта. Основные требования допускающие изменения планировки помещений.Порядок оформления и выдачи разрешений на переустройство зда ний. |  |  |
|  | Практические занятия: | 2 |  |
|  | .Заполнение акта на приёмку в эксплуатацию зданий после капитального ремонта иреконструкции. |  |  |
|  | Самостоятелтная работа: | 4 |  |
|  | Приёмочная комиссия, её состав и работа. |  |  |
|  | Необходимость проведения реконструкции промышленных предприятий. |  |  |
| Тема 2.12. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок | . | 6 | 1-2 |
|  | Содержание учебного материала: Реконструкция инженерных сетей и оборудования зданий. Восстановление и реконструкция инженерного оборудования и коммуникаций в зданиях различного назначения. | 4 |  |
|  | Практические занятия: |  |  |
|  | .Анализ инженерных сетей до и после реконструкции | 2 |  |
| Тема 2.13. Охрана труда |  | 4 |  |
|  | Содержание учебного материала: Особенности техники безопасности производства строительно- монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений. Техника безопасности при производстве земляных работ в условиях реконструкции.. | 2 2 | 1-2 |
|  | Самостоятельная работа: |  |  |
|  | Техника безопасности при производстве монтажных и демонтажных работ в условиях реконструкции |  |  |
| Учебная практика: ПМ 04 |  | 36 |  |
| Содержание: 1. Ознакомление с программой учебной практики, Инструктаж по охране труда на рабочем месте. 2. Участвовать в работе по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 3. Участие в работе контролирующих подразделений при эксплуатации зданий и сооружений. 4. Участие в работе подразделений, отвечающих за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды при эксплуатации и ремонте зданий и сооружений. 5. Участвовать в работе по оценке технического состояния зданий и сооружений; 6. Оформление документации на поступающие заявки и выдача задания рабочим. 7. Составление графика и паспорта готовности зданий к эксплуатации в зимний и весенний периоды. 8. Проведение инструктажа по безопасному ведению работ. Оформление записи в журнале инструктажей. |  |  | 2- 3 |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю: Типовые структуры эксплуатационных организаций. Организация работ по технической эксплуатации зданий. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений . Прием и выполнение работ диспетчерских служб по заявкам населения Знакомство с работой аварийных служб. Осмотр и выявление дефектов конструктивных элементов зданий:стен,цоколей, окон, дверей, балконов, перекрытий, перегородок, систем отопления ,водоснабжения, мусороудаления. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий. Срок службы зданий. Эксплуатационные требования к зданиям .Капитальность зданий. Определение физического износа конструктивных элементов здания. Оформление результатов. Зависимость износа инженерных систем и конструкций здания от уровня их эксплуатации Составление мероприятий по устранению дефектов и физического износа конструктивных элементов здания Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий.Защита зданий от преждевременного износа.Подготовка зданий к зимнему и весенне – летнему периодам эксплуатации. Сдача и защита отчета по практике. |  | 72 | 3 |